Основы безопасной жизнедеятельности
Автономный пожарный извещатель с выводом сигнала на внешнее свето-звуковое устройство (АПИ с выводом на СЗУ).
	При появлении в помещении дыма извещатель выдает очень громкий прерывистый звуковой сигнал тревоги, который тут же   поднимет на ноги даже погруженного в самый глубокий сон человека.
	АПИ с СЗУ устанавливается на лестничную клетку, на фасад частного дома.
Что делать если вы услышали звук сработки АПИ с СЗУ?
· визуальным осмотром помещения выявите наличие или отсутствие пожара;
· при обнаружении задымления или возгорания немедленно вызывайте спасателей по номерам 101 или 112;
· окажите помощь в случае необходимости в эвакуации жильцов.
	Установленный пожарный извещатель – это первый шаг в сторону безопасности, однако для корректной работы необходимо своевременно производить замену элемента питания. Соблюдая эти несложные рекомендации автономный пожарный извещатель прослужит долго. Он сработает при любом задымлении, возникшем из-за неисправности дымохода, электропроводки, оставленной на плите кастрюли или непотушенной сигареты.
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